- 招  标  文  件

- 项目名称：临沂市兰山区人民医院1.5T核磁共振采购项目

- 项目编号：SDGP371302202002000034

招标单位：临沂市兰山区人民医院

招标代理机构：临沂市恒信金道招标有限公司

2020年2月

目  录

第一章  招标公告------------------------------------------------------

第二章  投标人须知--------------------------------------------------------

第三章  项目说明、要求----------------------------------------------------

第四章 授予合同----------------------------------------------------

第五章 采购合同参考范本---------------------------------------------------第六章  附件-------------------------------------------------------------

- 招标公告

- 采购项目名称：临沂市兰山区人民医院1.5T核磁共振采购项目

- 采购项目编号：SDGP371302202002000034；采购计划编号：202001181。

- 采购方式：公开招标

四、采购项目情况：

| 包号 | 采购内容 | 供应商资格要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1.5T核磁共振及配套设备 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、在中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照），营业执照经营范围内包含医疗器械生产或销售等相应内容； 3、具有医疗器械经营或生产许可证、投标设备具有医疗器械注册证或医疗器械备案证； 4、参加本次政府采购活动前三年内没有重大违法记录且在《信用中国》网站无不良信用记录； 5、在中国裁判文书网无行贿犯罪记录； 6、本项目不接受联合体投标； 7、法律、行政法规规定的其他条件。 | 890万元 |

五、获取招标文件时间、地点、方式：

1.时间：2020年2月21日8时30分至2020年2月27日17时00分（北京时间）。

2.地点：①山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）、②临沂市公共资源交易网(http://ggzyjy.linyi.gov.cn)；

3.方式：①供应商须在规定时间内在山东省政府采购信息公开平台注册，针对本项目投标备案；②供应商须在临沂市公共资源交易网注册，在系统中的“招标文件下载”页面下载招标文件文件。

注：供应商应自行关注上述网站、平台，因自身贻误行为未在山东省政府采购信息公开平台针对本项目投标备案，或未在临沂市公共资源交易中心网上系统中下载招标文件，导致投标无效的，责任自负。

4.招标文件售价：0。

六、递交投标文件时间及地点

1.时间：2020年3月12日13时30分至2020年3月12日14时00分

2.地点：临沂市公共资源交易中心开标室

七、开标时间及地点

1.时间：2020年3月12日14时00分（北京时间）

2.地点：临沂市公共资源交易中心开标室

八、联系方式

1.采购人：临沂市兰山区人民医院

地 址：临沂市沂蒙路西段考棚街15号

联系人：殷主任

联系方式：0539-8199506

2.代理机构：临沂市恒信金道招标有限公司

地址：临沂市兰山区沂蒙路环球国际A座

联系人：柳工             联系方式：15020908890

- 投标人须知

电子化招投标特别说明
1、 根据临沂市公共资源交易中心《关于对政府采购部分项目招标采购环节进行全流程电子化试运行的通知》 规定，本项目在其要求的试运行范围内，各投标人除按本招标文件规定制作并提交纸制版投标文件外，还应按要求制作并上传电子投标文件，详细内容请见通知（网址 http://ggzyjy.linyi.gov.cn/TPFront/infodetail/?InfoID=b9f3f10d-776e-49a2-a622-6cc77fd902c5&CategoryNum=048， 试运行期间以纸质投标文件为准。
2、电子化投标注意事项：投标人需要登陆临沂市公共资源交易网--企业用户登录--政府采购项目，使用 CA 锁从网上下载招标文件，使用电子投标文件制作专用软件制作电子投标文件，并使用 CA 锁进行电子投标文件制作加解密、电子签章等，并于投标截止时间之前将加密版电子文件（格式为.LYTF）上传至电子招投标交易平台；非加密电子投标文件（格式为.NLYTF 格式）拷贝至光盘备用。
注：（1） 电子化投标试运行期间，电子版投标文件与纸质投标文件不一致的，以纸质文件为准（已公开电子唱价除外） ；
（2） 电子开评标系统中， 供应商报价以电子唱价为准，未能成功电子唱价的，将进行纸质文件的唱价。电子唱价与电子投标文件报价和纸质投标文件报价不一致的投标将被否决。
（3） 投标人应保证启用电子版时能正常读取，否则对出现的问题后果自负。
（4） 投标人有多个 CA 锁的， 解密时请务必使用制作电子投标文件时使用的 CA 锁，否则将导致电子版投标文件解密失败。因此原因造成的一切后果，由投标人自负。
（5） 在电子投标文件解密且导入非加密电子投标文件不成功，或因系统原因造成电子化招投标不能进行的情况下，将进行非电子化招投标程序。但无论何种原因，非系统原因未进行电子投标文件上传或未递交纸质投标文件的，将同被视为未递交投标文件，其投标将被拒绝。

CA数字证书办理咨询电话：0539-8770139

临沂市公共资源交易系统软件技术支持电话：0539-8770051

前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 临沂市兰山区人民医院 |
| 2 | 采购代理机构 | 临沂市恒信金道招标有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 临沂市兰山区人民医院1.5T核磁共振采购项目 |
| 4 | 资格审查（后审） | （1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只需提供具有统一社会信用代码的营业执照）原件； （2）医疗器械经营或生产许可证原件； （3）投标设备具有医疗器械注册证或医疗器械备案证（复印件加盖公章）； （4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（成立不足三年的，提供自成立以来的）； （5）信用中国网站查询的无不良信用记录截图； （6）“中国裁判文书网”无行贿犯罪记录查询证明截图。 注：1、以上资料放入资格审查档案袋中，与投标文件同时递交，未按上述要求提供证件或资格审查不合格视为无效投标。 - 上述条款要求的证明材料中有外文资料的，应当将外文资料完整、客观、真实的翻译为中文，翻译人员签字并注明工作单位和联系方式。 - 上述材料的复印件也要在投标文件的商务标书中体现，并加盖公章。 - 投标人须对上述材料的真实性负责，如提供虚假材料，其投标无效，并按政府采购法等相关规定进行处罚。 |
| 5 | 投标报价的次数 | 1次 |
| 6 | 投标有效期 | 自提交投标文件截止之日起90个日历天。 |
| 7 | 投标保证金 | 根据山东省财政厅、临沂市财政局《关于取消政府采购投标保证金等有关事项》的通知，本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 签字和盖章要求 | 1.所有要求法定代表人（或其委托代理人）签字或印章的地方都应用不褪色的黑色签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名）或盖章。否则，按无效投标处理。 2.投标文件副本可以为正本的复印件。 |
| 9 | 装订要求 | 投标文件正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录。采用左侧胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页夹装订，否则，采购人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 |
| 10 | 投标文件份数等要求 | - 投标文件纸质版：正本一份，副本六份； - 加密的电子投标文件一份：在投标截止时间前上传到临沂市公共资源电子交易平台中（格式为.LYTF）； 3.不加密电子投标文件一份：格式为.NLYTF 文件，光盘介质存储，做好标识，密封递交。 |
| 11 | 投标文件的密封 | - 参加本项目开标会议时，须提交以下密封件，分别是：纸质投标报价一览表密封件、纸质投标文件密封件、电子版投标文件密封件。密封件均应在封套的封口处加盖投标人公章。一个密封件确实无法密封的，可分开密封。 - 资格审查档案袋可不密封，须标识。 - 注：未按要求密封或逾期递交或者未送达指定地点的投标文件及资料，采购人或者采购代理机构不予接受。 |
| 12 | 投标文件的标识 | 在投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”、投标文件电子版”“投标报价一览表”，封套还应标明项目编号、项目名称以及投标人名称、地址等；在所有封签处标注“请勿在年月日时分之前启封”字样（上述时间为提交投标文件的截止时间）。 |
| 13 | 投标文件提交截止时间及开标时间、地点和要求 | - 时间：2020年3月12日14时00分 2.地点：临沂市公共资源中心开标室（临沂市政务服务中心五楼）； 3.要求：法定代表人参加投标的，应出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件；委托代理人参加投标的，应出示法定代表人签署的授权委托书原件和本人身份证原件以证明其出席。否则，采购人、采购代理机构对其提交的投标文件将不予接收。 4.参加投标时务必携带制作电子投标文件时使用的 CA 锁，以进行开标现场解密。 |
| 14 | 是否退还投标文件 | 除投标人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |

- 一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于第一章《招标公告》中所叙述的项目。

2.定义

1）招标人系指临沂市兰山区人民医院。

2）招标代理机构系指临沂市恒信金道招标有限公司。

3）投标人系指响应招标、参加投标竞争的的法人单位。

4）评标委员会系指由招标采购单位依法负责组织，由招标人和有关专家组成以确定中标人的临时组织。

5）中标人系指由评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与招标人签订合同资格的投标人。

3.使用文字种类、计量单位、时间单位及货币种类

- 招标文件、投标文件、招标代理机构与投标人之间有关招标投标所有书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报，下同）的来往函件、记录等均应使用简体中文。

- 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

- 除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

- 招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4.投标费用

- 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人、招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.合格的投标人

- 见第二章投标人须知，前附表4、资格审查。

6.投标有效期

- 投标文件的有效期为自投标截止时间起90个工作日。在此期间，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效；投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。

- 原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标代理机构可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。

- 投标人须以书面形式答复是否接受延长投标有效期的要求。

- 接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件。

7.基础资料提供

1) 投标人确认招标代理机构提供的基础资料存在的缺项漏项或计算误差，应于招标文件发售截止日之前，以书面形式向招标代理机构提出。投标人未在规定的时间内对招标代理机构提供的基础资料提出异议，视为投标人已认可招标代理机构提供的资料包含了本项目所需的基础资料全部内容。

2) 如潜在投标人认为招标文件存在倾向性、排斥性或影响竞争的其他不当条款的，请在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前以有效书面形式向招标采购单位提出，招标采购单位及时给予答复。招标文件如有实质性变动的，招标采购单位可视具体情况延长投标截止时间和开标时间，并在规定的开标截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人。未在要求的时限内提出，则视为招标文件不存在影响竞争的不当条款。

- 二、招标文件

8.招标文件的组成

- 投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。招标文件包括下列内容：

  - 招标公告

  - 投标人须知

  - 项目说明、要求

  - 授予合同

  - 采购合同参考范本

  - 附件

- 招标代理机构在投标截止时间前，以书面形式或在山东省政府采购网(http://www.ccgp-shandong.gov.cn)上发出的对招标文件的澄清、修改、补充或变更内容，均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

- 投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担；并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

9.招标文件的澄清、修改、补充

- 投标人若对招标文件有任何疑问，请于2020年2月27日17:00前以书面形式（加盖投标人单位公章，否则不予答复）向招标代理机构提出澄清要求；若没有，视为投标人对招标文件无任何异议。招标代理机构对招标文件发售截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

- 在投标截止时间前，无论出于何种原因，招标代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的澄清、修改、补充等将以书面形式通知所有购买同一招标文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商应在收到该澄清、修改、补充等内容的文件后1日内以书面形式回复采购代理机构，确认已收到该文件（若在山东省政府采购网发出通知，则视为所有供应商都已收到招标文件的澄清、修改、补充等内容）。

- 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式通知明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面形式的通知为准。

- 为使投标人编写投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标代理机构有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面或在山东省政府采购网通知所有购买同一招标文件的投标人。

- 自招标文件发布至正式开标前，投标人除就标书问题与招标人进行咨询外，禁止以任何其他方式与招标人进行沟通接触，否则予以取消投标资格。

10.解释权

- 本次招标的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。

- 招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

- 若供应商没有按招标文件的规定对招标文件提出异议，则视为供应商同意及接受招标文件之全部内容及条款。

- 三、投标文件的编制

11.投标文件的组成

- 投标人编制的投标文件必须符合有关法律、法规的要求。

- 投标文件由商务标书和技术标书两部分组成。

- 商务标书

  - 商务标书目录

  - 投标函（格式见附件）

  - 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（投标方必须由法定代表人或其委托代理人参加投标、开标仪式。法定代表人本人参加本项目的投标时，须在投标文件中附法定代表人证明书，格式见附件，受托人参加时，须在投标文件中附授权委托书，格式见附件）

  - 公开报价一览表（格式见附件）

  - 投标人基本情况表（格式见附件）

  - 商务条款偏离表（格式见附件）

  - 资格资质证明材料

    - 投标人有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照；

    - 医疗器械经营或生产许可证、投标设备医疗器械注册证或医疗器械备案证；

    - 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（成立不足三年的，提供自成立以来的）；

    - 信用中国网站查询的供应商无不良信用记录截图；

    - “中国裁判文书网”查询的供应商的无行贿犯罪记录证明截图。

    - 招标文件中要求的其他内容。

  - 投标人认为需要提交的其它相关证明文件

- 技术标书

- 技术标书目录

- 技术条款偏离表（格式见附件）

- 投标货物说明：投标人应对拟提供的货物进行详细描述，证明与招标文件的要求相一致的文件可以是文字说明、产品样册等。

- 投标人认为需加以说明的其它内容（如对招标文件中所提出服务内容和有关要求的承诺、投标人优势分析、保证产品质量的措施、售后服务、供货安装计划等。）

- 投标人认为需要提供的其他相关证明文件及其它内容。

- 唱标密封袋

  - 投标人须单独准备一式叁份《公开报价一览表》，用密封袋单独密封，在封面标明“唱标密封袋”，封口处加盖投标人单位公章或投标人全权代表签字。唱标密封袋与投标文件同时分别递交。

12.投标文件格式

- 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（可以相同格式扩展或另行编写，但不得删减内容或与本须知第11条的内容相悖）。

13.投标报价说明

- 本项目为一次性报价，不接受有选择的投标报价，投标报价包括但不限于设备、设备安装、设备安装所需构配件、调试、设计、检验检测、包装、运输、装卸车费、验收、培训、技术支持、税金、合理利润、风险因素等直至完成本项目的全部费用。

- 开标时，如果投标文件中《公开报价一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《公开报价一览表》为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.投标文件份数和签署

- 投标人应按照本须知第11款的要求，准备壹式柒份投标文件（壹份正本、陆份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

- 投标文件的正本和所有的副本均需用A4幅面的纸张打印，在招标文件要求签字的地方均由投标人法定代表人或其授权代表签字。

- 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字/盖章。

- 四、投标文件的递交

- 15.投标文件的密封和标记（密封格式见附件）

- 投标人应将投标文件正本和所有副本用密封袋密封，并在封口启封处加盖投标人单位公章或法定代表人/授权代表签署。

- 密封袋上应注明招标项目名称、项目编号及“请勿在2020年3月12日14:00分之前启封”的字样。

- 密封袋上除写明本须知第15.2）款所要求的识别字样外，还应写明投标人名称、地址和邮政编码，以便本须知第18条情况发生时，招标代理机构可按密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

- 如果投标文件未按本须知第15.1）款、15.2）款要求装订和加写标记及密封，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

16.投标文件的提交

- 投标人应按招标文件第一章《招标公告》中规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。

17.投标截止时间

- 投标截止时间见招标文件第一章《招标公告》。

- 招标代理机构可以按须知第9条规定，有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面在山东省政府采购网通知所有购买同一招标文件的投标人。推迟后的时间对招标人和投标人均具有法律约束力。

- 到投标截止时间止，招标代理机构收到的投标文件不足三家的，招标代理机构将依法重新组织招标；有特殊情况的，根据相关法律法规及规章的规定，经政府采购监督管理部门批准，招标活动可继续进行。

18.迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后送达的任何投标文件。

19.投标文件的补充、修改和撤回

- 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标代理机构，修改或撤回其投标文件。补充、修改的内容为其投标文件的组成部分。

- 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第14条的规定进行编制和签署，并按本须知第15条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达招标代理机构。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何实质性修改和撤回。

- 五、开标、评标与定标

20.开标一般规定

- 招标代理机构将在招标文件第一章《招标公告》中规定的时间和地点组织公开开标。投标人的法定代表人应亲自参加开标会议，并提交法定代表人证明书原件及身份证原件，如法定代表人不能参加本次开标会议时，应委托受托人参加，受托人应提交授权委托书原件、身份证原件，开标前由工作人员验证。

- 按照本须知第19条规定，同意撤回的投标文件将不予开封。

- 开标时，招标代理机构工作人员将当众宣读每份投标文件中《公开报价一览表》中的主要内容，以及招标代理机构认为合适的其他详细内容。

- 招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按本须知第20.3）款规定在开标时宣读的全部内容。

21.投标文件的有效性

- 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

  - 逾期送达或者未送达指定地点的。

  - 投标文件未按招标文件要求密封和标记的。

  - 法律、法规及招标文件规定的其它情况。

- 招标代理机构将有效投标文件送评标委员会评审、比较。

22.评标委员会

- 开标后，评标委员会进行评标。

- 根据本项目的特点依法组建评标委员会，其成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数；其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

- 评标委员会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

- 评标委员会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

23.评标过程的保密性

- 公开开标后，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 在评标过程中,如果投标人试图向招标代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

24.投标文件的初审

- 在详细评标之前，评标委员会将依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规定相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的合同内容、服务质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性是根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会有权拒绝其投标，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 在商务评议时，如发现下列情况之一的，评标委员会有权利拒绝该投标人的投标或做废标处理：

  - 投标函、授权委托书中未加盖投标人公章；投标函中法定代表人或受托人未签字/印章的。

  - 投标文件未按招标文件规定编制或字迹模糊不清，难以辨认的。

  - 投标人的投标文件或资格、资质、证明文件未提供或不符合招标文件要求的。

  - 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标型号有两个或多个报价。

  - 投标单位报价超过预算价的。

  - 投标有效期不足的。

  - 公开唱标后，投标人撤回投标、退出评标的。

  - 投标人相互串通投标的。

  - 妨碍招标人、招标代理机构或其他投标人的合法权益。

  - 投标人向招标人、招标代理机构、评标委员会提供不正当利益的。

  - 投标文件符合招标文件中规定废标的其它商务条款。

  - 法律、法规规定的其它情况。

- 在技术评议时，如发现下列情况之一的，评标委员会有权利拒绝该投标人的投标或做废标处理：

    - 投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

    - 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的。

    - 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分，而没真实描述投标产品实际技术指标的。

    - 投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款。

- 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.投标文件的澄清

- 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都做澄清要求。

- 接到评标委员会澄清要求的投标人应派人按评标委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的实质性内容不得做任何更改。

- 接到评标委员会澄清要求的投标人如未按本须知第26.2）款的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26.投标文件的评价和比较

- 评标委员会将按照本须知第25条的规定，仅对初审合格的投标文件按招标文件中规定的评标方法、标准进行评价和比较。

- 评定的标准和方法:

      - 本次评标的标准和方法采用综合评分法。

      - 评标委员会成员综合评定各投标人提交的投标文件，由评标委员会按以上评标办法并综合各成员意见，确定中标人。同时将评标结果通知所有参加投标的投标人，只宣布评标结果。

- 具体评标办法：

| 本次评标采用综合评分法（分报价得分和综合评定得分两部分），根据最终得分由高到低者确定中标人。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 项 目 |  | 分值 | 说 明 |
| 100 | 一、 报 价 得 分 | 总报价得分 | 40 | 报价超出预算金额（890万元）为无效报价。所有入围投标人中最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分，其他入围投标人的价格分统一按照下列公式计算：=(评标基准价／投标报价)×40%×100，得分四舍五入后保留两位小数。 |
|  | 二、 综 合 评 定 得 分 | 投标产品配置及技术性能 | 30分 | 根据供应商投标文件中对其投标产品配置及技术性能的描述，进行打分，分为三个评价等级： 产品整体配备高，主要技术性能、指标、功能优于招标文件要求，得30～21分；产品整体配备较好，主要技术性能、指标、功能符合招标文件要求，得20～11分；产品整体配备一般，主要技术性能、指标、功能有负偏离，但仍能满足采购人使用需求的，得10～1分； |
|  |  | 供货、安装计划 | 15 | 供货、安装、调试方案详尽、安排科学合理得15-11分；供货、安装、调试方案基本清楚、安排基本满足要求得10-6分；供货、安装、调试方案模糊，但能满足采购人的基本要求得5-1分。 |
|  |  | 售后服务 | 15 | 投标单位针对本项目售后服务方案、培训方案、维修处理方案、人员配置，描述详细、可行性强，得15-11分；售后服务方案、培训方案、维修处理方案、人员配置，描述简略、可行性一般，得10-6分；售后服务方案、培训方案、维修处理方案、人员配置，描述模糊、可行性差，得5-1分。 |

      - 对于节能、环保产品，依据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》的规定，在评审时可以对节能、环保产品分别给予6％的价格扣除。凡投标人投报的产品属于国家规定的节能环保的，须在投标文件中提供有效期内的节能、环保认证证书且证书载明所投产品型号。

      - 对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参与报价的产品生产商小型和微型企业须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件和《中小企业声明函》原件（代理商报价的，还须同时提供代理商企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件和《中小企业声明函》原件），否则不给予价格扣除。

      - 监狱企业视同为小型和微型企业，享受相关优惠政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

特别说明：

1、无论投标结果如何，采购单位无向投标单位解释其中标、未中标原因的义务。

2 、无论投标结果如何，投标单位的投标文件均不退还。

投标单位报价时，应合理考虑，不得进行恶意报价，不得为谋求中标过度压低投标报价（明显低于成本价），中标后不能以价格低为借口，降低服务质量标准要求，否则招标单位有权根据规定单方面终止合同，重新组织招标。

若出现其他异常情况，评标委员会有权集体决策定标。

- 六、合同的授予

27.合同授予标准

本项目的招标合同将授予按本须知第26条规定确定的中标人。

28.中标通知书

- 在投标有效期期满之前，招标代理机构将以书面形式通知中标人，确认其投标已被接受。

- 中标通知书将是合同的一个组成部分。

29.签订合同

1）中标人应按中标通知书指定的时间、地点与招标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

2) 中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，并按相关法律法规规定处理。

第三章  项目说明、要求

- 项目说明：

- 本项目共一个包，预算金额890万元，投标单位报价超出预算价，为无效投标报价，按废标处理。

- 付款方式：签订合同后，付合同总价款的30%，货到安装验收后，付合同总价款的30%，余款两年无息付清。

- 供货时间：安装场地符合标准后，15日内供货安装调试完毕。

4、供货地点：采购人指定地点。

5、质保期限：一年。质保期内非采购人人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

6、质量要求：质量合格，必须符合现行国家标准、行业标准的要求。

中标单位应保证所供货物是全新、未使用过的。在货物最终验收合格后的质量保证期内，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

采购人按检验标准检验，或者在质保期内，如果货物的数量、质量或规格不符，或证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷）等，采购人应尽快以书面形式通知中标单位，中标单位在收到通知后在24小时内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

如果中标单位在收到通知后，未在24小时内弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标单位承担，采购人根据规定对中标单位行使的其它权利不受影响。

货物在使用过程中，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及安装、调式的失误而产生的意外、故障或质量问题承担相应责任。

7、招标文件中如果涉及到品牌、型号等，并不表面该标的被指定，而是仅供投标人参考，投标人所投报的产品只要性能达到或超过招标文件要求，没有重大偏离，都将被视为对招标文件作出了实质性响应。

8、本项目接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。投标产品若为进口产品，在供货时应一并提供海关进口报关单及原产地证明资料，不能提供的视为虚假应标，废除中标资格，造成采购人损失的应予以赔偿。

- 采购清单及具体要求：

一、1.5T核磁共振及配套设备    数量：一套

*（一）、总体要求

1. 投标厂家技术完整性要求：各投标机型的生产厂家需具备磁共振成像系统核心部件的自主研发和生产能力，主磁体、梯度线圈、谱仪作为核心部件，必须为原厂生产，与磁共振整机为同一品牌，不得采用第三方产品替代。

2. 投标机型技术先进性要求：投标机型为各公司获得CFDA和FDA注册认证的高端1.5T磁共振机型。GE须提供Voyager产品，西门子须提供Aera产品，飞利浦须提供Ingenia1.5T产品，联影须提供uMR580产品，其他生产厂家提供的产品不得低于以上品牌同档次的机型。

3.核磁共振为进口产品的须提供制造商授权委托书或经销证明（授权可追溯）。

（二）、技术参数要求

| 序号 | 技术参数名称 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 磁体系统 |  |
| 1 | 主磁体品牌 | 主磁体作为磁共振系统最核心部件，必须与磁共振系统为同一制造商，不得采用第三方厂家制造的磁体 |
| 2 | 磁场强度 | 1.5T |
| 3 | 发射频率 | 63.87MHz |
| *4 | 磁体重量 (含液氦) | ≤3700kg |
| 5 | 磁体材料 | 超导磁共振专用铌钛合金磁材 |
| *6 | 磁场均匀度（以产品datasheet为准） | 典型值，V－RMS测量法 |
| 6.1 | 10 cm DSV | ≤ 0.003 ppm |
| 6.2 | 20 cm DSV | ≤ 0.020ppm |
| 6.3 | 30 cm DSV | ≤ 0.040 ppm |
| 6.4 | 40 cm DSV | ≤ 0.450 ppm |
| 7 | 匀场方式 | 主动匀场 + 被动匀场 |
| 8 | 实时动态匀场技术 | 具备 |
| *9 | 磁体长度（不含外壳） | ≤150cm |
| 10 | 病人检查孔径 | ≥60cm |
| 11 | 磁场稳定度 | ≤0.1 ppm /h |
| 12 | 冷却方式 | 液氦制冷 |
| 13 | 液氦消耗率 | 零液氦挥发技术 |
| 14 | 液氦容积 | ≤1000L |
| 15 | 抗外界干扰屏蔽 | 有 |
| 16 | 主磁场均匀度补偿 | 有 |
| 17 | 冷头类型 | 4K冷头 |
| 18 | 5G磁力线范围 |  |
| 18.1 | 轴向 | ≤4.0米 |
| 18.2 | 径向 | ≤2.5米 |
|  | 梯度系统 |  |
| 1 | 梯度线圈品牌 | 梯度线圈作为梯度系统最核心部件，必须与磁共振系统为同一制造商，不得采用第三方厂家制造的梯度线圈 |
| 2 | 梯度线圈冷却方式 | 水冷 |
| 3 | 最大单轴梯度场强度(单轴非有效值) | ≥33 mT/m |
| *4 | 最大切换率(单轴非有效值) | ≥125 T/m/s |
| *5 | 最短梯度爬升时间 | ≤0.27ms |
| 6 | 最大占空比 | 100% |
| 7 | 梯度工作方式 | 非共振式 |
| 8 | 梯度控制技术 | 全数字实时 |
| 9 | 梯度减噪系统 | 具备 |
| 10 | 最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率与最大FOV可同时达到 | 具备 |
|  | 射频系统 |  |
| 1 | 谱仪品牌 | 谱仪作为射频系统最核心部件，必须与磁共振系统为同一制造商，不得采用第三方厂家制造的谱仪 |
| *2 | 射频发射功率 | ≥18kw |
| *3 | 独立射频接收通道数 | ≥16 |
| 4 | 最高接收动态范围(以datasheet为准) | ≥160dB |
| 5 | 实时数字化射频能量监控 | 具备 |
| 6 | 实时数字化射频能量短期积累监控 | 具备 |
| 7 | 实时数字化射频能量长期积累监控 | 具备 |
| *8 | 射频接收线圈，必须包括： | 以下要求线圈必须为原厂专用线圈，不得以其他类型或第三方线圈替代。 |
| 8.1 | 正交发射/接受体线圈 | 具备 |
| 8.2 | 头颈联合线圈 | 具备，≥16单元 |
| 8.3 | 体部线圈（单线圈或组合后，指体部前线圈，不包含后线圈） | 具备，≥6单元（单线圈或组合后，指体部前线圈，不包含后线圈） |
| 8.4 | 脊柱线圈 | 具备，≥24单元，非组合 |
| 8.5 | 大柔性多功能线圈 | 具备，≥4单元 |
| 8.6 | 小柔性多功能线圈 | 具备，≥4单元 |
| 8.7 | 硬质专用膝关节线圈 | 具备，≥12单元 |
| 8.8 | 硬质专用肩关节线圈 | 具备，≥12单元 |
| 8.9 | 硬质乳腺专用线圈 | 具备，≥10单元 |
| 8.10 | 具备一体化线圈技术，多线圈组合 | 具备，具备≥4组线圈组合 |
| 8.11 | 线圈接口 | ≥4个，必须可同时接驳使用 |
|  | 计算机 |  |
| 1 | CPU主频 | ≥2.5GHz |
| 2 | 处理器位数 | ≥64位 |
| 3 | 主内存 | ≥24GB |
| 4 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 5 | 显示器图像分辨率 | ≥1920 x 1200 |
| 6 | 显示器大小及规格 | ≥24英寸，专业级彩色LCD显示器 |
| 7 | 控制重建计算机CPU主频 | 两颗4核心至强处理器 |
| 8 | 控制重建计算机内存容量 | ≥32GB |
| 9 | 图像重建速度(幅/秒)(256X256矩阵全FOV)（以产品datasheet为准） | ≥15000幅/秒 |
| 10 | 同步扫描重建功能 | 扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 |
| 11 | 集成式软件操作系统 | 具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能 |
| 12 | 最大采集矩阵 | 1024 × 1024 |
| 13 | 最大重建矩阵 | 2048 × 2048 |
|  | 后处理接口 |  |
| 1 | 软件控制照相技术 | 具备 |
| 2 | DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能） | 具备 |
| 3 | 标准激光相机数字接口 | 具备 |
|  | 扫描参数 |  |
| 1 | X轴最大FOV | ≥500mm |
| 2 | Y轴最大FOV | ≥500mm |
| *3 | Z轴最大FOV | ≥500mm |
| 4 | 最小FOV | ≤5mm |
| 5 | 最薄2D层厚 | ≤0.1mm |
| 6 | 最薄3D层厚 | ≤0.05mm |
| 7 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 8 | Min. SE TR 128*128 | ≤6.8ms |
| 9 | Min. SE TE 128*128 | ≤2.6ms |
| 10 | Min. TSE echo Spacing 128*128 | ≤2.4ms |
| 11 | 3D GRE Min. TR128*128 | ≤1ms |
| 12 | 3D GRE Min. TE128*128 | ≤0.4ms |
| 13 | Max. TSE Turbo Factor | ≥1024 |
| 14 | 最大弥散加权b值 | 10000 |
|  | 扫描技术与序列 |  |
| 1 | 自旋回波序列（FSE），包括 | 具备 |
| 1.1 | 2D/3D快速自旋回波 | 具备 |
| 1.2 | 组织弛豫时间测量自选回波序列 | 具备 |
| 1.3 | 可选择角度的自旋回波序列 | 具备 |
| 1.4 | 单回波、双回波、多回波技术 | 具备 |
| 1.5 | 单次激发快速自选回波序列 | 具备 |
| 1.6 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 1.7 | 快速脂肪饱和技术 | 具备 |
| 1.8 | 水抑制序列 | 具备 |
| 1.9 | 反转恢复（IR），包括 | 具备 |
| 1.10 | 常规反转恢复序列 | 具备 |
| 1.11 | 快速自由水抑制序列（FLAIR） | 具备 |
| 1.12 | 快速自由水抑制序列T1W成像技术 | 具备 |
| 1.13 | 快速自由水抑制序列T2W成像技术 | 具备 |
| 1.14 | 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制） | 具备 |
| 1.15 | 短TI反转回波水脂分离成像 | 具备 |
| 1.16 | 真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像） | 具备 |
| 2 | 梯度回波(2D/3D)，包括 | 具备 |
| 2.1 | 多层面梯度回波（MPGR）：T1和PD加权像 | 具备 |
| 2.2 | 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 2.3 | 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 2.4 | 重T2加权高对比序列 | 具备 |
| 2.5 | 3D梯度回波技术 | 具备 |
| 2.6 | 快速稳态进动梯度回波（FIESTA或TrueFISP,必须提供2D及3D） | 具备 |
| 2.7 | 超快速场回波序列 | 具备 |
| 2.8 | 三维成像技术 | 具备 |
| 3 | 平面回波成像技术（EPI），包括 | 具备 |
| 3.1 | 单次激发平面回波成像技术 | 具备 |
| 3.2 | 多次激发平面回波成像技术 | 具备 |
| 3.3 | 自旋回波EPI | 具备 |
| 3.4 | 梯度回波EPI | 具备 |
| 3.5 | 反转EPI | 具备 |
| 3.6 | 高分辨EPI采集 | 具备 |
| 4 | 神经系统成像技术，包括 | 具备 |
| 4.1 | 高分辨解剖成像 | 具备 |
| 4.2 | 高分辨率内耳三维成像技术 | 具备 |
| 4.3 | 全脊髓成像 | 具备 |
| 5 | 弥散成像技术，包括 | 具备 |
| 5.1 | ADC成像 | 具备 |
| 5.2 | 各向同性采集 | 具备 |
| 5.3 | 各向异性采集 | 具备 |
| 5.4 | ADC值测量 | 具备 |
| 5.5 | ADC-map | 具备 |
| 5.6 | 自动采集处理 | 具备 |
| 5.7 | 单次激发EPI | 具备 |
| 5.8 | 多次激发EPI | 具备 |
| 5.9 | 实时弥散成像 | 具备 |
| 5.10 | 自动生成ADC图 | 具备 |
| 5.11 | 可选优化B值 | 具备 |
| 5.12 | 弥散张量成像DTI | 具备 |
| 5.13 | 类PET”弥散加权成像技术 | 具备 |
| 6 | 血管成像技术，包括 | 具备 |
| 6.1 | 时飞法技术(2D/3D) | 具备 |
| 6.2 | 流入法采集技术（2D/3D） | 具备 |
| 6.3 | 连续多层3D时飞法技术 | 具备 |
| 6.4 | 动静脉分离成像技术 | 具备 |
| 6.5 | 磁转移(MTC)对比技术 | 具备 |
| 6.6 | 最大密度投影技术 | 具备 |
| 6.7 | 可变反转角度射频技术 | 具备 |
| 6.8 | 多层层面重建技术 | 具备 |
| 6.9 | 2D/3D水成像技术（MRCP, MRU） | 具备 |
| 6.10 | 电影采集回放功能 | 具备 |
| 6.11 | 实时互动最大密度投影技术 | 具备 |
| 7 | 伪影消除技术，包括 | 具备 |
| 7.1 | 流体补偿 | 具备 |
| 7.2 | 呼吸补偿 | 具备 |
| 7.3 | 流动校正梯度波形技术 | 具备 |
| 7.4 | 区域饱和技术 | 具备 |
| 7.5 | 卷积伪影去除技术 | 具备 |
| 7.6 | 运动伪影消除技术 | 具备 |
| 7.7 | 图像滤波增强技术 | 具备 |
| 7.8 | K空间降噪技术 | 具备 |
| 7.9 | 环形伪影抑制技术 | 具备 |
| 8 | 节时技术，包括 | 具备 |
| 8.1 | 半扫描技术 | 具备 |
| 8.2 | 全方向部分编码采集技术 | 具备 |
| 8.3 | 矩形视野采集技术 | 具备 |
| 8.4 | 三维重叠连续采集技术 | 具备 |
| 8.5 | 并行采集重建技术 | 具备 |
| 8.6 | 部分回波采集 | 具备 |
| 9 | 其他成像技术，包括 | 具备 |
| 9.1 | 短TR TE快速成像功能 | 具备 |
| 9.2 | 三维定位系统 | 具备 |
| 9.3 | 放射状片层定位技术 | 具备 |
| 9.4 | 扫描暂停 | 具备 |
| 9.5 | 可变带宽技术 | 具备 |
| 9.6 | 预扫描技术 | 具备 |
| 9.7 | 信噪比显示功能 | 具备 |
| 9.8 | 静音扫描技术 | 具备 |
| 9.9 | 实时交互式成像功能 | 具备 |
| 9.10 | 磁共振实时定位 | 具备 |
| 9.11 | 磁共振实时交互式参数改变 | 具备 |
| 9.12 | 高分辨成像检查 | 具备 |
| 9.13 | 组合扫描功能 | 具备 |
| 9.14 | 水饱和技术 | 具备 |
| 9.15 | 预饱和技术 | 具备 |
| 9.16 | 饱和带数目 | ≥6 |
| 9.17 | 平行饱和带 | 具备 |
| 9.18 | 伴随饱和带 | 具备 |
| 9.19 | 脂肪饱和技术 | 具备 |
| 9.20 | 信号平均技术，包含内模式和外模式 | 具备 |
| 9.21 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |
| 9.22 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |
| 9.23 | 偏中心扫描技术 | 具备 |
| 9.24 | 可变K空间填写方式 | 具备 |
| 9.25 | K空间快速采集 | 具备 |
| 9.26 | 线圈灵敏度校正技术 | 具备 |
| 9.27 | 肝脏动态增强技术 | 具备 |
| 9.28 | 图像亮度均一化校正技术 | 具备 |
| 9.29 | 自动中心扫描技术 | 具备 |
| 9.30 | SHINE专利图像重建技术 | 具备 |
| 9.31 | 图像插值放大技术 | 具备 |
| 9.32 | 图像变形校正技术 | 具备 |
| 10 | 高级临床应用软件包，包括 | 具备 |
| 10.1 | 神经成像软件包 | 具备 |
| 10.2 | 体部系统软件包 | 具备 |
| 10.3 | 骨关节成像软件包 | 具备 |
| 10.4 | 肿瘤成像软件包 | 具备 |
| 10.5 | 乳腺成像软件包 | 具备 |
| 10.6 | 血管成像软件包 | 具备 |
| 10.7 | 心脏成像软件包 | 具备 |
| 11 | 主机高级扫描应用软件及后处理 |  |
| 11.1 | 磁化率加权成像技术 | 具备，须同时具备相位图和幅度图 |
| 11.2 | 快速磁化率加权成像技术 | 具备 |
| 11.3 | 单体素波谱成像技术 | 具备 |
| 11.4 | Maps (T2*, R2*)定量成像 | 具备 |
| 11.5 | 运动伪影校正技术 | 具备 |
| 11.6 | 脂肪定量成像技术 | 具备 |
| 11.7 | 脑灌注成像技术 | 具备 |
| 11.8 | 脑功能成像技术 | 具备 |
| 11.9 | 自由呼吸成像技术（非膈肌导航） | 具备 |
| 11.10 | 图像拼接高级后处理 | 具备 |
| 11.11 | 动态分析 | 具备 |
| 12 | 后处理工作站及高级应用后处理软件 |  |
| 12.1 | 原厂独立后处理工作站和工作台 | 具备 |
| 12.2 | 脑灌注高级后处理 | 具备 |
| 12.3 | 弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术 | 具备 |
| 12.4 | 脑功能分析高级后处理 | 具备 |
| 12.5 | 单体素波谱高级后处理 | 具备 |
| 12.6 | 参数定量高级后处理 | 具备 |
| 12.7 | 图像融合高级后处理 | 具备 |
| 12.8 | 图像拼接高级后处理 | 具备 |
| 12.9 | 动态分析 | 具备 |
| 八． | 病人检查环境 |  |
| 1 | 双向病人通话系统 | 具备 |
| 2 | 提供防磁耳机 | 内置双向沟通装置,能进行通话指示和音乐播放;可减噪,降低病人不安 |
| 3 | 磁体内可调试病人通风系统 | 具备 |
| 4 | 可调试磁孔内病人照明系统 | 具备 |
| 5 | 磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统 | 具备 |
| 6 | 检查床最大承重 | ≥200KG |
| 7 | 扫描床水平进床最大速度 | ≥20cm/sec |
| 8 | 病人监视系统 | 具备 |
| 9 | 磁体外壳上方集成彩色显示屏 | 具备，可显示扫描相关信息以及患者舒适度调节等信息 |
| 10.1 | 患者生理信号监控系统 | 具备，无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。 |
| 10.2 | 床旁患者信息系统 | 具备，床旁显示系统可读取患者个人信息及检查基本信息 |
| 10.3 | 床旁技师帮助系统 | 具备，床旁显示系统可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作 |
| 11 | 磁体旁直接启动扫描功能 | 具备 |
| 12 | 扫描床长度 | ≥260cm |
| 13 | 单次进床最大扫描范围 | ≥150cm |
| 14 | 患者紧急呼叫装置 | 具备，提供防磁气动报警球 |
| 九、 | 其他配件 |  |
| 1 | 提供水冷机组1套 | 提供 |
| 2 | 提供精密空调1台 | 提供 |
| 3 | MR用高压注射器（一套） | 电池供电、蓝牙连接、可编程序的双头注射器 双触摸屏 双筒可同时注射 灌注速度：1-5ml/s 最大注射量：200ml 部分注射容量：1-200ml，递增量为1ml 最大压力21bar（304psi），设定范围为5-21bar，递增量为1bar（72.5-304psi，递增量为14.5psi） 2个独立单元注射单元的流速：0.1-10ml，递增量0.1ml/s；流速或时相时间可持交替输入 注射延迟时间：1-255s 时相延迟时间：1-255S 有KVO功能 远程控制，注射参数和压力图像可交替显示 可设定、储存80条注射方案 |
| 十、 | 机房安装要求 |  |
| 1 | 最小机房安装面积 | ≤35㎡，包括扫描间、操作间及设备间 |
| 2 | 平均电源额定功率 | ≤35KVA |
| 3 | 原厂线圈整理柜 | 具备 |
| 十一、 | 培训要求 |  |
| 1 | 为院方提供1名诊断医师到省级医院进修培训三个月。 |  |
| 2 | 为院方提供2名操作技师到上级医院进修一个月使用操作设备。 |  |

二、移动DR      数量：一套

| 移动式数字放射成像系统设备技术规格要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数要求 |
| ★ | 移动DR需与1.5T磁共振为同一品牌。 移动DR须配备整机CFDA认证，并提供注册证及其附页证明。 |  |
| 1 | 功能需求 |  |
|  | 用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。 | 满足 |
| 2 | 高压发生器 |  |
| 2.1 | 高压发生器功率 | ≥32KW |
| ★2.2 | 最高管电压 | ≥150KV |
| 2.3 | 最长曝光时间 | ≥2.8s |
| 2.4 | 最大输出电流 | ≥400mA |
| 2.5 | 最大毫安秒 | ≥320mAs |
| 3 | X线球管 |  |
| 3.1 | 功率 | ≥32KW |
| ★3.2 | 球管焦点 | 小焦点≤0.3mm； 大焦点≤1.0mm |
| 3.3 | 可通过皮尺测量床旁拍照的距离 | 配备 |
| 4 | 机械装置 |  |
| 4.1 | 机体移动方式 | 电动 |
| ★4.2 | 系统供电电池类型：锂电池，非铅酸电池 | 具备 |
| 4.3 | 一次锂电池充电可电动助力推行距离 | ≥100公里 |
| 4.4 | 一次锂电池充电可曝光张数 | ≥1000张 |
| 4.5 | 支持球管侧方控制机体运动功能 | 具备 |
| 4.6 | 前方碰撞停止运动功能 | 具备 |
| ★4.7 | 机身宽度 | ≤580mm |
| 4.8 | 机身高度 | ≤1800mm |
| 5 | 无线移动平板探测器 |  |
| 5.1 | 无线平板探测器尺寸 | ≥14×17英寸 |
| 5.2 | 半导体材料 | 非晶硅 |
| ★5.3 | 像素尺寸 | ≤125μm |
| 5.4 | A/D转换率 | ≥16bits |
| 5.5 | 无线平板采集距阵 | ≥2800×3400 |
| 5.6 | 最大承重 | ≥150kg |
| 5.7 | 平板探测器数据传输方式 | 无线传输 |
| 6 | 可视化曝光功能 |  |
| 6.1 | 具备可视化曝光功能：配备独立平板电脑控制系统，含系统专用平板电脑一台、控制软件、独立曝光按键、束光器控制开关，曝光时可隔室实时监控患者状态（需提供可视化实时监控患者状态的界面截图证明） | 配备 |
| 6.2 | 可视化曝光功能支持远程视频监控患者实时状态 | 具备 |
| 6.3 | 可视化曝光功能支持无线曝光 | 具备 |
| 6.4 | 可视化曝光功能支持无线曝光信号反馈提示 | 具备 |
| 6.5 | 可视化曝光功能无线曝光功能最大距离 | ≥15米 |
| 6.6 | 可视化曝光功能支持采集影像同步预览 | 具备 |
| 7 | 图像处理系统 |  |
| 7.1 | 主机工作站操作台内存 | ≥4GB |
| 7.2 | 主机工作站操作台硬盘 | ≥500GB |
| 7.3 | 具备无线、有线双模式数据传输 | 配备 |
| ★7.4 | 触摸操作屏尺寸 | ≥19英寸 |
| 7.5 | 显示器分辨率 | ≥1280x1024 |
| 7.6 | 支持与RIS和HIS系统的集成 | 配备 |
| 7.7 | 支持自定义患者列表显示 | 配备 |
| 7.8 | 按照器官进行摄影检查 | 配备 |
| 7.9 | 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 | 配备 |
| 7.10 | 支持DICOM3.0 | 配备 |

第四章   授予合同

一、签订合同

1) 中标人在收到《中标通知书》后，由临沂市兰山区人民医院与中标供应商签订合同，如有特别约定的，从其约定。

2）由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

3) 合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

4) 招标文件、投标文件、中标通知书及中标人在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。

5）中标人因不可抗力原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同。

6) 违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

7）中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同送采购代理机构一份备案。

第五章   采购合同参考范本

政 府 采 购 合 同

项目名称:

项目编号:

甲    方:

乙    方:

（甲方）所需               （项目名称）以公开招标方式进行招标。经评标委员会确定               （乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、投标文件

3、中标通知书

4、中标人做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

二、货物名称、数量、单价、规格和标准

（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额：人民币                               元（大写）

人民币                               元（小写）

四、货款支付

付款方式：

五、交货

1、交货时间：

合同生效后于      年     月      日以前交货。

- 交货地点：

3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量

货物的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面澄清及承诺。

七、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

1、运输方式及线路：

2、运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

1、设备到货后，甲方和乙方    个工作日内共同开箱检验货物的质量状况和数量，视为初验，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，安装调试后设备运行    个月后第一周进行中验，设备运行    个月后第一周进行终验，并共同在《政府采购项目验收单》上签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在实际发现之日起     日内向乙方主张权利。

十一、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：

十二、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，还应满足以下条件时合同生效：

本合同乙方应提交：履约保证金、中标服务费及公证费。

十三、违约条款

- 甲方如逾期付款，每逾期1日，按应付金额0.3‰支付违约金。

- 甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。

3、乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。

4、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

5、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。

如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。如甲方违约，甲方应将履约保证金退给乙方。

6、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

7、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

8、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后     日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十四、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知       财政局、招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十五、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交临沂仲裁委员会仲裁；（2）向兰山区人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第    种方式予以解决。

十六、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。合同补充条款应同时报县财政局、招标代理机构备案。

十七、其他

- 甲方在授予合同时有权在对采招标件中规定的货物数量和服务予以增加或

减少，乙方不改变报价单价。

- 合同生效后，甲方如因实际使用需要增加已供设备数量时，乙方提供应不

高于中标时的单价。

3、乙方中标后，乙方需与甲方签定具体的合同，以供双方共同遵守。

十八、合同保存

本合同一式 4 份，甲方 1 份，乙方 1 份，兰山区财政局政府采购监督管理办公室 1 份，招标代理机构 1 份。

甲    方：                             乙    方：

盖    章                               盖    章

全权代表：（签字或盖章）                全权代表：（签字或盖章）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

开户单位：                             开户单位：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

电    话                               电    话

本合同签订时间：                       本合同签订时间：

第五章  附件

附件1：  投标函

投 标 函

临沂市恒信金道招标有限公司：

经研究，我方决定参加              项目（项目编号：            ）的公开招标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，按规定提交投标文件份数。

2.如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方同意遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

6.我方投标文件的有效期为投标截止时间起90个工作日。

7.我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本此投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编号：

电    话：

传    真：

开户单位：

开户银行：

账    号：

投标人全权代表姓名、职务：

投标人全称（公章）：

法定代表人签字：

年  月  日

附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

在我单位担任        职务，系我单位的法定代表人。

特此证明。

附：1、法定代表人身份证复印件

2、联系电话

供应商名称：（并加盖公章）：

日期：      年   月   日

附件3：授权委托书

授权委托书

委托单位：                  ，住所地：              。

法定代表人：        ，职务：       。

受托人：       ，性别：    ，出生年月日，住址：        ，

身份证编号：                          。

委托事项：

一、以本单位的名义参加      （采购代理机构名称）组织的招标活动，受托人在参加项目（项目编号：         ）过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

二、委托期限：委托事项办理完毕，本委托书效力自动终止。

三、委托代理人无转委托权。

附：1、受托人身份证复印件

2、联系电话

委托单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年    月   日

附件4 ：公开报价一览表

公开报价一览表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格技术参数 | 投标单价 | 数量 |  | 投标总价 |  | 产地、品牌 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写 |  |  |  | 小写 |  |  |  |  |

注：本项目为一次性报价，不接受有选择的投标报价，投标报价包括但不限于设备、设备安装、设备安装所需构配件、调试、设计、检验检测、包装、运输、装卸车费、验收、培训、技术支持、税金、合理利润、风险因素等直至完成本项目的全部费用。

投标人：（公章）

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

附件5： 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 现有职工人数 |  |  |  |
| 行政管理人数 |  |  |  | 技术人员人数 |  |  |  |
| 营业执照 | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  | 单位联系人、联系方式 |  | （电话、传真、邮址） |  |
| 单位成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 开户行、开户名称、银行帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 驻临沂市固定经营场所或售后服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 注册地址 | 联系人 |  | 联络方式 |  | 业务范围 |

投标人：（公章）

法定代表人或受托人：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

附件6： 商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

投标人：（公章）

法定代表人或受托人：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

附件:7：投标人同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 采购内容 | 合同总价 | 签订合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表之后附同类项目合同复印件。

投标人：（公章）

法定代表人或受托人：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

附件8： 技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

投标人：（公章）

法定代表人或受托人：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

附件9：临沂市政府采购供应商反商业贿赂承诺书

临沂市政府采购供应商反商业贿赂承诺书

为贯彻落实中央和省市关于治理商业贿赂的有关精神，进一步净化政府采购市场、规范政府采购行为，共同营造和维护竞争有序的政府采购市场，我们作为参加市政府采购的供应商就反商业贿赂向社会郑重承诺：
    一、认真学习并遵守国家相关的法律、法规及社会公德，树立质量为本的理念，诚实守信，依法参与政府采购活动，不搞不正当交易行为。
    二、在政府采购活动中，自觉遵守政府采购的法律法规的规定，依法依规进行政府采购项目招投标及公平交易，建立投标诚信、价格诚信、合同诚信、履约诚信、服务诚信等诚信体系。
    三、不弄虚作假，骗取政府采购供应商资格；不提供虚假资质文件谋取中标或成交；不出错、转让、出卖资质（资格）证书；不允许他人以本企业名义承接或承揽政府采购业务。
    四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商参与竞争。
    五、在政府采购活动中，不与采购人、采购代理机构及其工作人员和其他供应商串通，损害国家利益、社会公共利益和其他相关人的合法权益。
    六、不向采购人、采购代理机构工作人员、评审委员会成员及其他相关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取不合法利益，具体包括：不得赠送礼金、礼品，有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。
   七、按规定与采购人签订政府采购合同，并严格按合同履约，为采购人提供符合质量标准规定的货物、工程和服务，不销售冒牌、走私货物；不擅自变更或终止、转让、转包政府采购合同；主动配合政府采购项目的验收工作。
   八、自觉接受政府采购监管部门的监督管理，积极配合检查和调查，并如实反映情况和提供材料。
   我们将严格遵守上述承诺事项，自愿接受主管（监管）部门和社会各方面的监督，如有违反的，自愿接受执法执纪机关和监督管理部门的处理。
  承诺单位：（公章）
  法定代表人或受托人：

年    月    日

附件10： 投标文件包装袋密封件正面和封口格式

投标文件包装袋密封件正面格式

收件人： 正本（副本） 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 年 月 日 加盖投标人公章（或投标人法定代表人或受托人签字）

投标文件封口格式

请勿在2020年3月12日14:00分之前启封 加盖投标人公章（或投标人法定代表人或受托人签字）

本页为最后一页